## Sheet1
Off-Grid Energy Usage Calculations
[8 empty] | Summer |  |  |  | Winter
Item |  |  |  | Watt | Amount | Total Watt | Hrs/day | Days/Wk | kWh/Wk | % of total | Hrs/day | Days/Wk | kWh/Wk | % of total
Kitchen ceiling fan |  |  |  | 35 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0% | 2 | 5 | 0 | 0%
Coffee maker |  |  |  | 750 | 0 | 0 | 0.25 | 7 | 0 | 0% | 0.25 | 7 | 0 | 0%
Microwave |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0.25 | 7 | 0 | 0% | 0.25 | 7 | 0 | 0%
Toaster (2 slice) |  |  |  | 750 | 0 | 0 | 0.2 | 7 | 0 | 0% | 0.2 | 7 | 0 | 0%
Refrigerator (18 cu.ft., bottom freezer, new) |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 0 | 0% | 2.1 | 7 | 0 | 0%
Refrigerator (small, bar-fridge, new) |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0% | 3 | 7 | 0 | 0%
Freezer (15 cu.ft.,chest, new) |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 2.3 | 7 | 0 | 0% | 2.3 | 7 | 0 | 0%
On-demand water heater (running) |  |  |  | 75 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0% | 1 | 7 | 0 | 0%
On-demand water heater (stand-by) |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0% | 23 | 7 | 0 | 0%
A/C (1500W / ton) |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 0 | 0% | 3.5 | 7 | 0 | 0%
A/C (window unit) |  |  |  | 900 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 0 | 0% | 3.5 | 7 | 0 | 0%
Furnace fan (1/2 HP) |  |  |  | 875 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 3 | 7 | 0 | 0%
HRV/ERV |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0% | 24 | 7 | 0 | 0%
Washer (front loader) |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0%
Clothes dryer (propane) |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0%
Dish washter (use air-dry mode!) |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0% | 0.5 | 2 | 0 | 0%
Vacuum cleaner |  |  |  | 450 | 0 | 0 | 0.25 | 3 | 0 | 0% | 0.25 | 3 | 0 | 0%
Sump pump (1/3 HP) |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 0 | 0% | 0.5 | 7 | 0 | 0%
Flatscreen TV (large) |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0% | 2 | 5 | 0 | 0%
Flatscreen TV (small) |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0% | 2 | 5 | 0 | 0%
Satellite/cable receiver |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0% | 24 | 7 | 0 | 0%
DVD player |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0% | 2 | 5 | 0 | 0%
Stereo |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0% | 2 | 5 | 0 | 0%
Laptop |  |  |  | 45 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0% | 4 | 5 | 0 | 0%
Desktop PC (with monitor) |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0% | 4 | 5 | 0 | 0%
Phone charger |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0% | 3 | 7 | 0 | 0%
iPad |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0% | 4 | 7 | 0 | 0%
Inkjet printer |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 0 | 0% | 0.3 | 5 | 0 | 0%
Tools |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0 | 0% | 0.1 | 5 | 0 | 0%
Hair dryer |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0.15 | 5 | 0 | 0% | 0.15 | 5 | 0 | 0%
Curling iron |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0.15 | 5 | 0 | 0% | 0.15 | 5 | 0 | 0%
Bathroom light |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0% | 1 | 5 | 0 | 0%
Kitchen lights |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0% | 2 | 5 | 0 | 0%
Livingroom light |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 0 | 0% | 3.5 | 5 | 0 | 0%
Bedroom light |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0% | 2 | 5 | 0 | 0%
CPAP machine |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0% | 8 | 7 | 0 | 0%
Fan (on stand) |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 0 | 0%
Bedroom ceiling fan |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0% | 4 | 5 | 0 | 0%
Bathroom fan |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0% | 1 | 5 | 0 | 0%
Inverter idle |  |  |  | 25 | 1 | 25 | 15 | 7 | 2.625 | 85.62% | 15 | 7 | 2.625 | 85.62%
Inverter search mode |  |  |  | 7 | 1 | 7 | 9 | 7 | 0.441 | 14.38% | 9 | 7 | 0.441 | 14.38%
Well pump |  |  |  | 381.9482 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0% | 2 | 7 | 0 | 0%
[5 empty] | Total Watt = | 32 |  | Total kWh/wk = | 3.066 |  |  | Total kWh/wk = | 3.066
[8 empty] | Average kWh/day spring through fall = | 0.438 |  |  | Average kWh/day winter = | 0.438
Well Pump Power Use
Well depth |  | 280 | feet
Pressure |  | 50 | psi
Additional height |  | 10 | feet
Water flow |  | 2 | gpm
Overall efficiency |  | 0.4 | x
| Pump power = | 381.9482 | Watt
| Pump start power = | 1909.7412 | Watt